# INOVA Standsäulen

| Pos. | Menge | Text / Beschreibung | Netto je Einheit | Netto- Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .......... | Stück Standsäule INOVA Typ I - PKW liefern und fachgerecht montieren. Standsäule bestehend aus einem Aluminium Spezialprofil, eloxiert; mit Regenhaube, integrierter Hutschiene, ohne Revisionsöffnung Höhe: ( 1.100 mm ( ............ mm - maximale Ausschnittbreite: 110 mm - maximale Einbautiefe: 65 mm - maximale Aufbaubreite: 120 mm Farbe: ( Aluminium eloxiert EV1 ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) ( RAL ............................ Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Standsäule INOVA Typ II - PKW liefern und fachgerecht montieren. Standsäule bestehend aus einem Aluminium Spezialprofil, eloxiert, mit Regenhaube, integrierter Hutschiene, ohne Revisionsöffnung Höhe: ( 1.100 mm ( ............ mm - maximale Ausschnittbreite: 145 mm - maximale Einbautiefe: 115 mm - maximale Aufbaubreite: 160 mm Farbe: ( Aluminium eloxiert EV1 ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) ( RAL ............................ Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Standsäule INOVA Typ III - PKW liefern und fachgerecht montieren. Standsäule bestehend aus einem Aluminium Spezialprofil, eloxiert, mit Regenhaube, integrierter Hutschiene und 1 Stück abschließbarer Revisionsöffnung Höhe: ( 1.100 mm ( ............ mm - maximale Ausschnittgröße (B x H): 145 x 320 mm - maximale Einbautiefe: 115 mm - maximale Aufbaugröße (B x H): 160 x 390 mm Farbe: ( Aluminium eloxiert EV1 ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) ( RAL ............................ Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Standsäule INOVA Typ III - LKW liefern und fachgerecht montieren. Standsäule bestehend aus einem Aluminium Spezialprofil, eloxiert, mit Regenhaube, integrierter Hutschiene und 1 Stück abschließbarer Revisionsöffnung Höhe: ( 2.000 mm ( ............ mm - maximale Ausschnittgröße (B x H): 145 x 320 mm - maximale Einbautiefe: 115 mm - maximale Aufbaugröße (B x H): 160 x 390 mm Farbe: ( Aluminium eloxiert EV1 ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) ( RAL ............................ Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Standsäule INOVA Typ IV – PKW / LKW liefern und fachgerecht montieren. Standsäule bestehend aus einem Aluminium Spezialprofil, eloxiert, mit 2 Stück Regenhauben, integrierter Hutschiene und 2 Stück abschließbaren Revisionsöffnungen Höhe: ( 2.000 mm ( ............ mm - maximale Ausschnittgröße (B x H): 145 x 320 mm - maximale Einbautiefe: 115 mm - maximale Aufbaugröße (B x H): 160 x 390 mm Farbe: ( Aluminium eloxiert EV1 ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) ( RAL ............................ Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück zweifarbige Ausführung Pulverbeschichtung der Regenhauben in zweitem Farbton Farbe: RAL ............ |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Ausschnitt für bauseitiges Einbauelement Ausschnittsmaß (B x H): ............ x ………… mm Maß Boden – Mitte Ausschnitt: ............ mm |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Montageplatte für Einbaugeräte (nur für Typ III und IV) auf der Rückseite, innenliegend montiert |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Beleuchtung für Bedienelemente (nur für Typ III und IV) für bauseitigen 12V-Anschluss inkl. Montageplatte |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Verbundankerstangen Montagesatz M12 - 4 Stück Ankerstangen, Edelstahl mit Zulassung - 4 Stück Ankerpatronen |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Bedienelement in Standsäule eingebaut ( Schlüsseltaster AUF/ZU, Industrieausführung, einbruchgeschützt ( Schlüsseltaster AUF/HALT/ZU, Industrieausführung, einbruchgeschützt ( Schlüsseltaster AUF/ZU, vorgerichtet für 2ten Profilzylinder Industrieausführung, einbruchgeschützt Durch den Einsatz eines 2ten Profilzylinder kann ein weiterer Schließkreis z. B. für Feuerwehr, Versorgungsbetriebe oder Wachpersonal eingerichtet werden. Beschriftung des 2ten Schließkreises: ....................... ( Schlüsseltaster AUF/HALT/ZU, vorgerichtet für 2ten Profilzylinder Industrieausführung, einbruchgeschützt Durch den Einsatz eines 2ten Profilzylinder kann ein weiterer Schließkreis z. B. für Feuerwehr, Versorgungsbetriebe oder Wachpersonal eingerichtet werden. Beschriftung des 2ten Schließkreises: ....................... ( Druckknopftaster mit 1 Drucktaste Industrieausführung ( Druckknopftaster AUF/ZU, Industrieausführung ( Druckknopftaster AUF/HALT/ZU, Industrieausführung |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Gegensprechanlagen-Set TYP GAS 1-1 1 Außensprechstelle, 1 Haussprechstelle und Trafo lose mitgeliefert, zur bauseitigen Montage |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Gegensprechanlagen-Set TYP GAS 1-2 2 Außensprechstellen, 1 Haussprechstelle und Trafo lose mitgeliefert, zur bauseitigen Montage |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  |  | Gesamtpreis ohne MwSt. |  |  |